四川外国语大学

校门出入口卡扣抓拍单元升级项目询价单

| 序号 | 名称 | 数量 | 详细参数 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出入口卡口抓拍单元升级 | 1套 | 1、升级后保留卡口抓拍相机原有功能，与原有车辆识别管理系统无缝融合，必须实现对新能源车辆车牌的识别。 2、支持车辆号牌识别功能，车牌像素宽度在85-290之间，支持识别水平方向倾斜角在60°以内、垂直方向倾斜角在30°以内的车辆车牌，识别准确率≥99%； 3、支持1920X1080采集制式，水平解像力可以达到1100线；1080P@30fps图像编码能力，采集帧率1到30可配置，码流128k~16M bps可调节； 4、支持三码流设置功能，可选择单码流，双码流，三码流输出模式； 5、支持彩色、黑白、自动的昼夜模式切换，昼夜灵敏度可调节； 6、支持网络自适应技术，确保丢包等异常网络环境下提供有效监控； 7、支持定制化OSD，可以灵活标注车辆画面各种辅助信息； 8、内置车辆车牌识别算法 ，支持车牌颜色、车身颜色、车型等车辆特征识别； 9、支持双车道车辆检测；信息记录防篡改；支持RS485透明通道； 10、支持授权用户和口令访问，能进行弱口令检测与错误登录抑制，提升口令安全性； 11、支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问；支持网关ARP绑定，防止网关MAC地址欺骗； 12、支持检测的车牌类型包括GA36规定的号牌（除摩托车号牌、低速车号牌、临时号牌、拖拉机号牌外）、武警汽车号牌和军队汽车号牌，包含蓝、黄、新能源、军警车、粤港/粤澳、使领馆、教练车、民航车牌。 |  |  |
| 合 计： |  |  |  |  |  |
| 大 写： |  |  |  |  |  |
| 备注：本项目最高限价49000 元，含调试费用。 |  |  |  |  |  |
| 供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件；7、交付时间：2020年9月1日前升级、调试完毕； 8、质保期：1年 |  |  |  |  |  |
| 报价人须在2020年7月20日09：00至11：00,将密封完好的企业经营证扫描件、报价单交至四川外国语大学保卫处（东区）。 |  |  |  |  |  |

报价单位（加盖公章）：

联系人：                                                     联系电话：